ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

АКТ

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

(ФОРМА)

____________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в ____________________________________________________

(наименование объекта,

____________________________________________________________________

здания, цеха)

г. ___________________			«        »  ______________ 19  г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика ___________________________________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика ______________________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации _________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт

о нижеследующем:

- Монтаж выполнен по проекту _______________________________________

(наименование проектной организации

____________________________________________________________________

и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____________________________________________

(гидростатическим

____________________________________________________________________

или манометрическим методом)

давлением _______________________ МПа	(_____________ кгс/см2)

в течение ________________________ мин

3. Падение давления составило _____ МПа	(_____________ кгс/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть)

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель заказчика		____________________________

(подпись)

Представитель генерального

подрядчика				____________________________						(подпись)

Представитель монтажной

(строительной) организации		____________________________

(подпись)