ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

АКТ

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ

(ФОРМА)

____________________________________________________________________

(наименование системы)

смонтированной в ____________________________________________________

(наименование объекта,

____________________________________________________________________

здания, цеха)

г. ___________________			«        »  ______________ 19  г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика ___________________________________________________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика ______________________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации _________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________

должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением,  и составила настоящий акт о нижеследующем:

- Монтаж выполнен по проекту _______________________________________

(наименование

____________________________________________________________________

проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия ____________  санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течении ______________ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель заказчика		____________________________

(подпись)

Представитель генерального

подрядчика				____________________________						(подпись)

Представитель монтажной

(строительной) организации		____________________________

(подпись)